เครื่องกลจักรไฟฟ้ากระแสสลับ (AC Machine)

ส่วนประกอบ

1. สเตเตอร์ 	ส่วนที่อยู่กับที่ (ไม่มีการเคลื่อนไหว)

- โครง

- แกนเหล็กอาร์เมเจอร์

- ขดลวดอาร์เมเจอร์

2. โรเตอร์ ส่วนที่มีการเคลื่อนไหว

- ขั้วแม่เหล็ก มี 2 ชนิด

- ขั้วแม่เหล็กชนิดยื่น (Salient Pole)

- ขั้วแม่เหล็กชนิดเรียบรูปทรงกระบอก (Cylindrical)

- ขดลวดสนามแม่เหล็ก (Field Winding)  สร้างอำนาจแม่เหล็ก

- ขดลวดแดมเปอร์ (Damper Winding)  เหนี่ยวนำตอนสตาร์ท

3. ตัวกระตุ้น (Exciter)  แหล่งจ่ายกระแสตรงที่ป้อนเข้าขดลวดสนามแม่เหล็ก

รูปที่ 1 ส่วนประกอบของเครื่องกลจักรไฟฟ้ากระแสสลับ

รูปที่ 2 ชนิดของขั้วแม่เหล็ก : (a) Salient Pole ; (b) Cylindrical

รูปที่ 3 ตัวกระตุ้นชนิด brushless exciter with rotating rectifiers