เครื่องกำเนิดไฟฟ้าซิงโครนัส

1. หลักการทำงาน

เมื่อมีกระแสในขดลวดสนามแม่เหล็ก จะไปกระตุ้นให้ขั้วแม่เหล็กไฟฟ้าในแกนโรเตอร์สร้างอำนาจแม่เหล็กไฟฟ้าขึ้น ซึ่งแม่เหล็กไฟฟ้าจากแกนโรเตอร์จะไปเหนี่ยวนำขดลวดอาร์เมเจอร์ในตัวสเตเตอร์ให้สร้างแรงดันขึ้นมา

เมื่อมีการหมุนในแกนโรเตอร์ ก็จะส่งผลให้แรงดันที่ได้จากขดลวดอาร์เมเจอร์ มีลักษณะเป็นคลื่นรูปไซน์ (sine) ดังรูปที่ 1 ซึ่งก็คือแรงดันไฟฟ้าสลับ

รูปที่ 1 การสร้างแรงดันไฟฟ้าสลับ 1 เฟสจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าซิงโครนัส

ความถี่ของรูปคลื่นแรงดันที่ได้จากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าซิงโครนัส จะมีค่าคงที่ตลอด หาได้จาก

เมื่อ		คือ	ความถี่ [Hz]

คือ	ความเร็วโรเตอร์ [รอบ/นาที]

คือ	จำนวนขั้วแม่เหล็กในแกนโรเตอร์

การสร้างแรงดันไฟฟ้า 3 เฟส จากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าซิงโครนัส จะให้ขดลวดอาร์เมเจอร์ 3 ชุด วางในตัวสเตเตอร์ทำมุมต่างกัน 120 ก็จะทำให้ได้แรงดันไฟฟ้าสลับจากขดลวดแต่ละชุดทำมุมเฟสต่างกัน 120 ดังรูปที่ 2

รูปที่ 2 การสร้างแรงดันไฟฟ้าสลับ 3 เฟสจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าซิงโครนัส

ขนาดแรงดันไฟฟ้าสูงสุด (Magnitude) ในแต่ละเฟส หาได้จาก

เมื่อ		คือ	ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็กสูงสุดของขดลวดสนาม

[tesla]

คือ	ความยาวของขดลวดอาร์เมเจอร์ทั้งสองด้านใน

สเตเตอร์ [meters]

คือ	ความเร็วของมุมในการหมุนของโรเตอร์ (ความถี่ ,

rad/s)

คือ	รัศมีของขดลวดอาร์เมเจอร์ [meters]

แรงดันไฟฟ้าสลับในแต่ละเฟสจะมีค่าเป็น

ค่า rms ของแรงดันไฟฟ้า 

เขียนแรงดันเฟสในรูปเฟสเซอร์ได้เป็น

2. วงจรสมมูล (Diagram)

เมื่อนำเครื่องกำเนิดไฟฟ้าซิงโครนัสมาต่อโหลด พบว่าเกิดแรงดันตกเนื่องจาก

- ความต้านทานขดลวดอาร์เมเจอร์ (RA)

- อาร์เมเจอร์ลีกเกจรีแอคแทนซ์ (XL)

- อาร์เมเจอร์รีแอคชั่น (XA)

สามารถเขียนวงจรสมมูลได้ดังรูปที่ 3

รูปที่ 3 วงจรสมมูลของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าซิงโครนัส

กำหนดให้		=	Synchronous Reactance

=

=	Synchronous Impedance

=

3. การหาค่า Synchronous Impedance (Zs)

เนื่องจาก Zs เป็นค่าที่อยู่ในแกนจินตภาพด้วย ไม่สามารถใช้มิเตอร์วัดเพื่อหาความต้านทานได้ จึงทำการหาค่า Zs ด้วยวิธีการทดสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าในภาวะเปิดวงจรและทดสอบในภาวะลัดวงจร ซึ่งวิธีการทดสอบแสดงในรูปที่ 4

รูปที่ 4 การทดสอบในภาวะ (a) Open Circuit Test; (b) Short Circuit Test

การทดสอบภาวะเปิดวงจร (Open Circuit Test)

- ต่อวงจรเหมือนในรูป 4 (a)

- เครื่องกำเนิดไฟฟ้าหมุนที่ความเร็วซิงโครนัส

- ปรับค่ากระแส DC ที่จ่ายเข้าขดลวดสนาม () จนกระทั้งแรงดันเปิดวงจร () มีค่าเกินค่าพิกัดแรงดันของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

- บันทึกความสัมพันธ์ระหว่าง  กับ

การทดสอบภาวะลัดวงจร (Short Circuit Test)

- ต่อวงจรเหมือนในรูป 4 (b)

- เครื่องกำเนิดไฟฟ้าหมุนที่ความเร็วซิงโครนัส

- ปรับค่ากระแส  จนกระทั้งกระแสอาร์เมเจอร์ที่ถูกลัดวงจร  มีค่าเกินค่าพิกัดกระแสของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

- บันทึกความสัมพันธ์ระหว่าง  กับ

เมื่อพล็อตความสัมพันธ์ระหว่าง  กับ  และ  กับ  ในกราฟเดียวกัน แสดงได้ดังรูปที่ 5

รูปที่ 5 ลักษณะกราฟความสัมพันธ์ที่ได้จาก Open Circuit Test กับ Short

Circuit Test

จากกราฟในรูปที่ 5 สามารถหาค่า Zs จได้จาก

(ที่ค่า  คงที่ค่าหนึ่ง)

พบว่าค่า Zs จะมีขนาดขึ้นอยู่กับค่า  ที่เลือก โดยปกติจะหาค่า Zs ที่ค่า  ขณะแรงดัน  เท่ากับแรงดันพิกัดที่ขั้วของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า () จะได้

เมื่อ  คือกระแสอาร์เมเจอร์ที่ถูกลัดวงจร ที่ค่าแรงดันพิกัดของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

4. กำลังสูญเสียและประสิทธิภาพ

กำลังสูญเสียในระบบเกิดขึ้นเนื่องจาก

- ความเสียดทานต่อการหมุน (Rotation Loss)

- กำลังสูญเสียในแกนเหล็ก (Core Loss)

- กำลังสูญเสียในขดลวดอาเมเจอร์และขดลวดสนาม (Field Loss)

- ฟลักซ์แม่เหล็กสูญหายเนื่องจากการต่อโหลด (Load Loss)

ประสิทธิภาพหาได้จาก

เมื่อ 			คือ	ประสิทธิภาพ [%]

คือ	โหลดของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

คือ 	ตัวประกอบกำลังของโหลด