แผนการสอนรายวิชา 303427

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2548

รหัส/ชื่อวิชา		303427 	การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง

Power System Engineering

วิชาบังคับก่อน 		303211 (การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า)

ผู้สอน			อาจารย์ 	ปิยดนัย	ภาชนะพรรณ์

ลักษณะวิชา		บังคับเฉพาะสาขา

จำนวนหน่วยกิต		3(3-0)

เวลาเรียน		พฤหัสบดี	9.00 – 9.50 	ห้อง 	EE609

ศุกร์		13.00 – 14.50	ห้อง	EE609

คำอธิบายรายวิชา	ความรู้พื้นฐานของระบบไฟฟ้ากำลัง แหล่งพลังงานที่ใช้ผลิตไฟฟ้า โครงสร้างของระบบไฟฟ้ากำลัง ลักษณะสมบัติของโหลด โรงไฟฟ้า ทฤษฎีการส่งกำลังอิมพีแดนซ์ของสายส่ง การออกแบบไฟฟ้ากำลัง ระบบต่อหน่วย (เปอร์ยูนิต) สมการโครงข่ายของระบบไฟฟ้ากำลัง โหลดโฟว์และการควบคุม ส่วนประกอบสมมาตร (ซิมเมติคคอลคอมโพเนนท์) การวิเคราะห์ความผิดปกติของระบบ เสถียรภาพและความเชื่อถือได้ของระบบ ปรากฏการณ์การเกิดเสิร์กและการตัดต่อวงจร การส่งจ่ายกำลังด้วยระบบไฟฟ้ากระแสตรง การสร้างสายส่งและสายจ่าย อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในระบบไฟฟ้ากำลัง มาตรฐานและความปลอดภัย

จุดประสงค์	1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานในวิเคราะห์ทางวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง

2. สามารถนำความรู้ที่ได้ ไปประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าที่มีขนาดใหญ่ และมีความซับซ้อนมากขึ้นได้

เกณฑ์การประเมินผล	คะแนนรวม 100 คะแนน แบ่งเป็น

สอบกลางภาค		35	คะแนน

สอบปลายภาค		45 	คะแนน

การเข้าชั้นเรียน		10	คะแนน

การบ้าน			10	คะแนน

หนังสืออ้างอิง	1. William D. Stevenson, Jr. : Elements of Power System Analysis, McGraw – Hill International Editions, 1982.

2. Hadi Saadat: Power System Analysis, McGraw – Hill International Editions, 1999.

3. ธนวัฒน์ ฉลาดสกุล : การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง, สำนักพิมพ์ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2547.

แผนการสอน

| สัปดาห์ที่ | เนื้อหารายวิชา | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- |
| 1 | โครงสร้างของระบบไฟฟ้ากำลัง |  |
| 2 | ความรู้พื้นฐานของระบบไฟฟ้ากำลัง |  |
| 3 - 4 | การคำนวณกระแส แรงดัน และกำลังไฟฟ้าที่สายส่ง |  |
| 5 - 6 | ระบบต่อหน่วย |  |
| 7 - 8 | สมการโครงข่ายระบบไฟฟ้ากำลัง |  |
| 9 | สอบกลางภาค |  |
| 10 - 11 | การวิเคราะห์โหลดโฟลว์ |  |
| 12 | ส่วนประกอบสมมาตร |  |
| 12 - 14 | การวิเคราะห์ฟอลต์แบบสมมาตร |  |
| 15 - 16 | การวิเคราะห์ฟอลต์แบบไม่สมมาตร |  |
| 17 | สอบปลายภาค |  |

หมายเหตุ แผนการสอนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ เพื่อความเหมาะสม โดยไม่ต้องกล่าวล่วงหน้า

ลงชื่อ  ...................................................  อาจารย์ประจำวิชา

(ปิยดนัย ภาชนะพรรณ์)

____/____/____