การบ้านรายวิชา 303427

- ระบบไฟฟ้ากำลัง มีลักษณะดังรูปที่ 1 มีข้อมูลรีแอคแตนซ์ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ข้อมูลค่ารีแอคแตนซ์

| Item | X1 | X2 | X0 |
| --- | --- | --- | --- |
| G1 | 0.1 | 0.1 | 0.05 |
| G2 | 0.1 | 0.1 | 0.05 |
| T1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| T2 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| Line 12 | 0.3 | 0.3 | 0.5 |

รูปที่ 1 ระบบที่ใช้วิเคราะห์

จงคำนวณหากระแสฟอลต์ที่เกิดขึ้น (ค่า p.u.) เมื่อเกิดฟอลต์รูปแบบต่างๆ ดังนี้

- ฟอลต์ 3 เฟสที่บัส 1 (Bolt Fault, Zf = 0)

- A Bolted Single Line to Ground Fault at Bus 1

- A Bolted Line to Line Fault at Bus 1

- A Bolted Double Line to Ground Fault at Bus 1