แผนการสอนรายวิชา 303251

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2549

รหัส/ชื่อวิชา		303251 	เครื่องวัดและการวัดปริมาณทางไฟฟ้า

Electrical Instruments and Measurement

วิชาบังคับก่อน 		303211 (การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 1)

ผู้สอน			อาจารย์ 	ปิยดนัย	ภาชนะพรรณ์

ลักษณะวิชา		บังคับเฉพาะสาขา

จำนวนหน่วยกิต		3(3-0)

เวลาเรียน		พุธ		16.00 – 17.50 	ห้อง 	EN314

พฤหัสบดี	16.00 – 16.50	ห้อง	EN314

คำอธิบายรายวิชา	ระบบหน่วยและมาตรฐานของการวัด การชิลด์ ความปลอดภัย ความแม่นยำ ความเที่ยงตรง ความผิดพลาดของการวัด การวัดเชิงอุปมาน กัลวานอมิเตอร์ แอมมิเตอร์ โวลต์มิเตอร์ โอห์มอิเตอร์ มัลติมิเตอร์ โพเทนชิโอมิเตอร์ บริดจ์กระแสตรงและกระแสสลับ การวัดความจุไฟฟ้า ความเหนี่ยวนำ และอิมพีแดนซ์ที่ความถี่ต่ำและความถี่สูง การวัดกำลังไฟฟ้า พลังงาน มุมเฟส และองค์ประกอบกำลัง ออสซิลโลสโคป การวัดและเครื่องมือวัดเชิงเลข หลักการแปลงสัญญาณเชิงอุปมานเป็นเชิงเลข และการแปลงสัญญาณเชิงเลขเป็นเชิงอุปมาน ทรานสดิวเซอร์เชิงอุปมานและเชิงเลข การวัดสนามแม่เหล็ก สัญญาณรบกวนและการเพิ่มอัตราส่วนสัญญาณต่อสัญญาณรบกวน

จุดประสงค์	1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานในหลักการทำงาน และการใช้เครื่องมือวัด เพื่อใช้วัดปริมาณทางไฟฟ้าต่างๆ

2. สามารถนำความรู้ที่ได้ ไปประยุกต์ใช้ในกับเครื่องมือวัดทางปริมาณไฟฟ้าที่มีใช้อยู่จริง ในชีวิตประจำวันได้

เกณฑ์การประเมินผล	คะแนนรวม 100 คะแนน แบ่งเป็น

สอบกลางภาค			35	คะแนน

สอบปลายภาค			45 	คะแนน

การเข้าชั้นเรียน			10	คะแนน

สอบย่อย / การบ้าน / รายงาน	10	คะแนน

หนังสืออ้างอิง	1. Albert D.Helfrick and William D. Cooper : Modern Electronic Instrumentation and Measurement Techniques, Prentice – Hall International Editions, 1994.

2. รศ.ดร. เอก ไชยสวัสดิ์ : การวัดและเครื่องวัดไฟฟ้า, สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย – ญี่ปุ่น).

3. ศักรินทร์ โสนันทะ : เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า, บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน).

4. W. Bolton : การวัดและการทดสอบทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน).

แผนการสอนรายวิชา 303251 (เครื่องวัดและการวัดปริมาณทางไฟฟ้า)

| สัปดาห์ที่ | เนื้อหารายวิชา | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- |
| 1 | บทนำ (นิยาม วัตถุประสงค์ ชนิด และ วิธีการวัด) |  |
| 2 | ระบบหน่วยและมาตรฐานการวัด |  |
| 3 | ความแม่นยำ ความเที่ยงตรง ความผิดพลาดของการวัด |  |
| 4 | เครื่องมือวัดกระแสตรง (กัลวานอมิเตอร์, แอมมิเตอร์, โวลต์มิเตอร์, แอมมิเตอร์) | เชิงอุปมาน |
| 5 | เครื่องมือวัดกระแสสลับ | เชิงอุปมาน |
| 6 | มิลติมิเตอร์ | เชิงอุปมาน |
| 7 | โพเทนชิโอมิเตอร์, บริดจ์กระแสตรงและกระแสสลับ |  |
| 8 | สอบกลางภาค |  |
| 9 | การวัดความจุไฟฟ้า ความเหนี่ยวนำ และ อิมพีแดนซ์ |  |
| 10 | การวัดกำลังฟ้า พลังงาน มุมเฟส และ องค์ประกอบกำลัง |  |
| 11 | ออสซิลโลสโคป |  |
| 12 | การวัดและเครื่องมือวัดเชิงเลข |  |
| 13 | การแปลงสัญญาณเชิงอุปมานเป็นเชิงเลข และการแปลงสัญญาณเชิงเลขเป็นเชิงอุปมาน |  |
| 14 | ทรานสดิวเซอร์เชิงอุปมานและเชิงเลข |  |
| 15 | การวัดสนามแม่เหล็ก |  |
| 16 | สัญญาณรบกวนและการเพิ่มอัตราส่วนสัญญาณต่อสัญญาณรบกวน |  |
| 17 | สอบปลายภาค |  |

หมายเหตุ แผนการสอนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ เพื่อความเหมาะสม โดยไม่ต้องกล่าวล่วงหน้า

ลงชื่อ  ...................................................  อาจารย์ประจำวิชา

(ปิยดนัย ภาชนะพรรณ์)

____/____/____