คู่มือปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

การควบคุมเซอร์โวมอเตอร์ด้วย PID

(PID for Servo Motor Control)

- วัตถุประสงค์

- เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในระบบควบคุมแบบ PID

- สามารถประยุกต์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการควบคุมระบบมอเตอร์

- อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง

- ชุดคอมพิวเตอร์และชุดอุปกรณ์เชื่อมต่อกับModular Servo System

- โปรแกรมแมทแลบ 5.3

- ทฤษฎีพื้นฐาน

  - การควบคุม PID แบบต่อเนื่อง (Continuous PID Controller)

กล่องแผนภาพ ของระบบควบคุม PID แบบต่อเนื่อง ของ servo motor ดังแสดงในรูปที่ 1

รูปที่ 1 กล่องแผนภาพของระบบควบคุม PID

โดยที่

| yd(t) | คือ | สัญญาณขาเข้า (input) |
| --- | --- | --- |
| e(t) | คือ | ค่าความผิดพลาด (error) |
| y1(t) | คือ | สัญญาณขาออก (output) |
| Td(t) | คือ | สัญญาณรบกวนจากแรงบิดภายนอก |
| w(t) | คือ | สัญญาณรบกวนจากอุปกรณ์ตรวจจับ |

ฟังก์ชันถ่ายโอน (Transfer function) ของการควบคุม PID คือ

ฟังก์ชันถ่ายโอน (Transfer function) ของมอเตอร์กระแสตรง (DC-Motor) คือ

ฟังก์ชันถ่ายโอนของระบบ servo สามารถคำนวณได้จาก

ฟังก์ชันถ่ายโอนของค่าความผิดพลาดของระบบ servo คือ

ในสูตรของฟังก์ชันถ่ายโอน Gr(s) ตัวแปรที่ผู้ใช้งานสามารถปรับแต่งได้คือ

    - ระเบียบวิธี Ziegler-Nichols

รูปที่ 2 แสดงผลตอบสนองของฟังก์ชันแบบขั้นบันได(Step response) y1(t) (รวมสัญญาณรบกวน) ของมอเตอร์กระแสตรง (DC-motor)

รูปที่ 2 ผลตอบสนองของฟังก์ชันแบบขั้นบันไดของมอเตอร์กระแสตรงและตัวแปร

จาก Ziegler-Nichols

Ziegler-Nichols เป็นระเบียบวิธีสำหรับการปรับแต่งตัวแปรของการควบคุม PID สำหรับกระบวนการทดลองอย่างง่าย ซึ่งมีอยู่ด้วยกันสองวิธี คือ ระเบียบวิธี Ultimate-Sensitivity และ ระเบียบวิธี Transient-Response ซึ่งจะได้อธิบายในภายหลัง

สำหรับการใช้ระเบียบวิธี Ziegler-Nichols โมเดลอย่างง่ายสำหรับมอเตอร์กระแสตรง คือ

เมื่อ	Tu คือ เวลาหน่วง (time delay)

Tz คือ ค่าคงที่ Integration (ดูจากรูปที่ 2)

จากการจำลองข้างต้นเป็นการประยุกต์ใช้ระเบียบวิธี Ziegler-Nichols โดยกำหนดตัวแปรต่างๆ ดังนี้

- เมื่อสมมติให้ระบบมี Overshoot เป็น 2% ถึง 5%

การควบคุมแบบ P	:

การควบคุมแบบ PI	:

การควบคุมแบบ PID	:

- เมื่อสมมติให้ระบบมี Overshoot เท่ากับ 20 %

การควบคุมแบบ P	:

การควบคุมแบบ PI	:

การควบคุมแบบ PID	:

โดยที่ Tz และ Tu สามารถวัดได้จาก step response ของมอเตอร์กระแสตรง (ดูได้จากรูปที่ 2)

    - ระเบียบวิธี Integral Square Error

รูปที่ 3 แสดงแนวความคิดทั่วไปของระเบียบวิธี Integral Square การปรับแต่งตัวแปรจากรูปที่ 2 จะนำระเบียบวิธี Ziegler-Nichols มาประยุกต์ใช้ด้วยดังกรณีนี้

จากความสัมพันธ์

ในการวิเคราะห์ผลเฉลยสำหรับแก้ปัญหาเพื่อหาค่าที่เหมาะสมที่สุด (Optimization)

สามารถหาค่าที่เหมาะสมได้

รูปที่ 3 ระเบียบวิธี Integral Square Error

ในกรณีนี้  ค่าตัวแปรที่ดีที่สุดในการควบคุม

การควบคุมแบบ P	:

การควบคุมแบบ PI	:

การควบคุมแบบ PID	:

ถ้าแบบจำลองของ DC–motor ใช้   	ดังนั้นสามารถหาได้จากการคำนวณ

ค่าตัวแปรสำหรับการควบคุม สามารถหาได้จากความสัมพันธ์ต่อไปนี้

รูปที่ 4 	แสดงค่า (P) ควบคุมทาง output y1(t) โดยใช้ฟังก์ชันโอนย้ายมาตรฐานของ DC-motor ในการ

ทดลอง (Ts=1,Ks=1)

รูปที่  5 แสดงฟังก์ชันผิดพลาด e(t)  ของค่าเกน Kr ต่างๆ

รูปที่  ค่า Integral criterion [ J] ที่เปลี่ยนแปลง จากค่าเกนค่าต่างๆ (P control)

  - การควบคุม PID แบบดิจิตอล (Digital PID Controller)

ฟังก์ชันถ่ายโอนของระบบควบคุม PID แสดงอยู่ในรูปสมการอนุพันธ์และอินทิเกรต ซึ่งสามารถใช้การวิเคราะห์แบบไม่ต่อเนื่อง (Discrete) สำหรับใช้ประมาณค่าของการอนุพันธ์และการอินทิเกรต ได้

โดยที่	 คือ ฟังก์ชันโอนย้ายของ PID controller.

แบบจำลองของ the digital control closed-loop system ในรูปที่ 7

รูปที่ 7 ระบบมอเตอร์กระแสตรงที่ใช้ระบบควบคุมแบบดิจิตอล

กฎ Ziegler-Nichols สามารถนำมาใช้ในการหาค่าเกนของ digital PID controller โดยอาศัยการทดลองจากรูปที่ 2  (คำนวณภายใต้การสันนิษฐานที่ )

การใช้วิธี Ziegler-Nichols สามารถหาค่าเกนของระบบควบคุมแบบต่างๆ ได้ดังนี้

P digital controller

PI digital controller

สำหรับ PID digital controller

ข้อสังเกต : ค่าตัวแปรของ PID digital controller ขึ้นอยู่กับ Sampling time (To)

- ขั้นตอนการทดลอง

ตอนที่ 1 การระบุเอกลักษณ์ของระบบ และ การหาค่าเกนของระบบควบคุม

- ต่อชุดวงจรเซอร์โวมอเตอร์ ดังแสดงในรูปที่ 8 พร้อมเชื่อมต่อเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์

รูปที่ 8 ชุดวงจรเซอร์โวมอเตอร์

- ปรับความเร็วมอเตอร์ไปที่ความเร็ว 1500 รอบ/นาที โดยปรับที่กล่อง Attenuator Unit AU150B

- เปิดโปรแกรมแมทแลบขึ้นมา โดยคลิกที่ StartProgramMATLAB 5.3

- บนหน้าต่างคำสั่ง (Command Windows) ใช้คำสั่ง es เพื่อเปิดหน้าต่าง Main Control Window ดังรูปที่ 9

รูปที่ 9 Main Control Window

- ทดสอบการควบคุมมอเตอร์ โดยดับเบิ้ลคลิกที่กล่อง Static Characteristic of the DC motor ซึ่งระบบจะทำงานเมื่อคลิกที่ปุ่ม Data acquisition สังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งที่มอเตอร์ และที่หน้าจอคอมพิวเตอร์

รูปที่ 10 หน้าต่าง Static Characteristic of the DC motor

- จากนั้นให้ดับเบิ้ลคลิกที่กล่องเครื่องมือ Time domain identification เพื่อระบุเอกลักษณ์ของระบบปรับค่า Control ไปที่ 1.0 จากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม Data acquisition รอสักครู่จะปรากฎหน้าต่างที่มีกราฟเส้นสีแดงขึ้นมา จากนั้นให้ทำการปรับค่า Gain (Ks) และค่า Time constant (Ts) แล้วคลิกที่ปุ่ม Simulation จะมีกราฟสีแดงปรากฏขึ้น ให้ปรับค่าดังกล่าวไปเรื่อยๆจนกว่าลักษณะของกราฟทั้งสองเส้นจะใกล้เคียงกัน ดังรูปที่ 11

รูปที่ 11 หน้าต่างแสดงการหาโมเดลของระบบ

จากการทดสอบพบว่า มอเตอร์กระแสตรงที่ใช้ในการทดลองมีค่าต่างๆ เป็นดังนี้

| Ks =……………………………………………… | Ts =………………………………………………. |
| --- | --- |

ฟังก์ชันโอนย้ายของระบบ คือ   = ………………………………………………...

- ดับเบิ้ลคลิกที่กล่องเครื่องมือ Ziegler Nichols method จะปรากฎหน้าต่างของกล่องเครื่องมือ Ziegler Nichols method ดังรูปที่ 9 แล้ววิธีการคือให้วัดค่า Gain (Ks) และ ค่า Time constant (Ts) และป้อนค่าทั้งสองลงในช่อง จากนั้นคลิกที่ปุ่ม Data acquisition โปรแกรมจะเริ่มประมวลผลแล้วจะเห็นผลตอบสนองขั้นต้นของระบบ และ straight line คือตัวอย่างของผลตอบสนองขั้นต้นของ Ziegler-Nichols จะมีค่าคงที่ 2 ตัวที่ถูกคำนวณออกมาจากกราฟ คือ Tz และ  Tu (Tz คือ เส้นสัมผัสวงของตัวอย่างของผลตอบสนอง และ Tu คือระยะเวลาหน่วงของit[[) จาก Ziegler-Nichols ค่าสัมประสิทธิ์ของ Continuous และ Discrete จะแยกกันคำนวณ ดูจาก Massage Window

รูปที่ 10 หน้าต่าง Ziegler-Nichols method หลังจากการทดลองเสร็จสมบูรณ์

| # Continuous Simulation | # Discrete Simulation |
| --- | --- |

รูปที่ 11 	  Simulation PID	controller

บันทึกค่าต่างๆ ที่ได้จากการกระบวนการ Ziegler – Nichols เมื่อกำหนด Sampling Time = 0.01

- Continuous Simulation

| ควบคุมแบบ P | Kr = …………………… |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ควบคุมแบบ PI | Kr = …………………… | Ki = …………………… |  |
| ควบคุมแบบ PID | Kr = …………………… | Ki = …………………… | Kd = …………………… |

- Discrete Simulation

| ควบคุมแบบ P | Kr = …………………… |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ควบคุมแบบ PI | Kr = …………………… | Ki = …………………… |  |
| ควบคุมแบบ PID | Kr = …………………… | Ki = …………………… | Kd = …………………… |

ผลตอบสนองที่เกิดขึ้น มีลักษณะเป็นดังนี้

| # Continuous Simulation | #### Discrete Simulation |
| --- | --- |

##### วิเคราะห์และสรุปผลการทดสอบตอนที่ 1

.................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................. ..................................................................................................................................................................................

ตอนที่ 2 การปรับแต่งค่าเกนของระบบควบคุม

ในความเป็นจริงนั้น ในโรงงานทั่วไปสายงานการผลิตจะไม่สามารถทำการปรับค่าพารามิเตอร์ Kr, Ki และ Kd ได้โดยตรง ต้องอาศัยการสร้างแบบจำลองบนคอมพิวเตอร์ เนื่องจากสายงานการผลิตต้องเดินเครื่องตลอดเวลาจึงต้องอาศัยหลักการของ Ziegler-Nichols method มาช่วยแก้ปัญหา

ในการทดลองนี้นิสิตสามารถทำการปรับค่าพารามิเตอร์ต่างๆในกล่องเครื่องมือ PID Controller ได้เลย ซึ่งคล้ายกับการใช้หลักการของ Ziegler-Nichols เพราะชุดมอเตอร์ได้ทำการต่อเข้ากับกล่องเครื่องมือ PID Controller เรียบร้อยแล้ว การประยุกต์และการตั้งค่าของระบบควบคุม PID สามารถทำโดยผู้ใช้ ซึ่งการปรับแต่งค่าเกนอาจต้องใช้การสังเกตผลตอบสนองที่เกิดและอาจต้องใช้ประสบการณ์ในการช่วยหาค่าเกนที่เหมาะสมที่สุดในการควบคุมระบบ

- กลับไปที่ Main Control Window และดับเบิ้ลคลิกที่ปุ่ม PID Controller ดังรูปที่ 12

รูปที่ 12 หน้าต่าง PID Controller

- ดับเบิ้ลคลิกที่กล่องเคลื่องมือ Real Time Task และลองปรับค่าพารามิเตอร์ Kr, Ki และ Kd ที่คำนวณได้จากตอนที่ 1 และตั้งค่า Sampling Time = 0.01 ดังรูปที่ 13

รูปที่ 13 Real Time Task Window

- ดับเบิ้ลคลิกที่กล่อง Desire Position เลือกลักษณะรูปแบบการควบคุมมอเตอร์ ให้มีการเปลี่ยนตำแหน่งในรูปแบบ Square ซึ่งมี Amplitude = 100 และ Frequency = 0.1 Hz

- ก่อนทำการสตาร์ทที่Simulationให้เรียกหน้าต่างคำสั่ง (Command Windows) ขึ้นมาแล้วใช้คำสั่ง Clear All เพื่อลบคำสั่งที่ค้างอยู่ในตัวโปรแกรมก่อน

- คลิกที่ปุ่ม SimulationStart และดูผลของสัญญาณที่ได้ใน Position and Des. Pos.

- ปรับค่าพารามิเตอร์ Kr, Ki และ Kd จนได้สัญญาณที่ใกล้เคียงหรือถูกต้องที่สุด ให้สังเกตการหมุนของมอเตอร์ และบันทึกผลการทดลอง

| ควบคุมแบบ P | Kr = …………………… |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ควบคุมแบบ PI | Kr = …………………… | Ki = …………………… |  |
| ควบคุมแบบ PID | Kr = …………………… | Ki = …………………… | Kd = …………………… |

ผลตอบสนองที่เกิดขึ้น มีลักษณะเป็นดังนี้

| # P Controller | #### PI Controller |
| --- | --- |
| # PID Controller |  |

##### วิเคราะห์และสรุปผลการทดสอบตอนที่ 2

.................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................. ..................................................................................................................................................................................

##### คำถามท้ายการทดลอง

- จงออกแบบตัวควบคุมแบบ PID ของระบบเซอร์โวมอเตอร์ โดยควบคุมมอเตอร์ให้มีลักษณะการทำงานเป็นสัญญาณฟันเลื่อย (Saw tooth) ขนาด Amplitude =100 และมีความถี่ 0.1 Hz

| ควบคุมแบบ PID | Kr = …………………… | Ki = …………………… | Kd = …………………… |
| --- | --- | --- | --- |

ผลตอบสนองที่เกิดขึ้น มีลักษณะเป็นดังนี้